«Обер-Мастер»

ИНН 6319707839/КПП 560901001

адрес: г. Самара, ул. Н. Панова 31 офис 122

тел. +7 (901) 802-39-05, 8-927-715-23-97

http://system-ice.ru/,  r23r@rambler.ru

| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ |
| Обследование систем вентиляции |
| Видео |  |  |  |
| Обследование системы вентиляции при помощи видеоаппаратуры | м.п. | 50 | Вертикальные и горизонтальные воздуховоды |
| Составление отчета по результатам обследования | 1950 | 1950 | Отчет с результатами обследования, рекомендации по ремонту |
|  |  | ПЫЛЬ* | ЖИР |  |
| Очистка систем вентиляции** |
| Воздуховоды |  |  |  |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.п. | 80 | 300 | Размер воздуховодов (диаметр): 100-350 мм Отметка уровня: до 3 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.кв. | 100 | 350 | Размер воздуховодов (диаметр): 350-800 мм Отметка уровня: до 3 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.кв. | 120 | 380 | Размер воздуховодов (диаметр): 800-1200 мм Отметка уровня: до 3 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.п. | 120 | 380 | Размер воздуховодов (диаметр): 100-350 мм Отметка уровня: от 3 до 8 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.кв. | 160 | 390 | Размер воздуховодов (диаметр): 350-800 мм Отметка уровня: от 3 до 8 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.кв. | 160 | 420 | Размер воздуховодов (диаметр): 800-1200 мм Отметка уровня: от 3 до 8 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.п. | 210 | 420 | Размер воздуховодов (диаметр): 100-350 мм Отметка уровня: от 8 до 12 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.кв. | 250 | 450 | Размер воздуховодов (диаметр): 350-800 мм Отметка уровня: от 8 до 12 м |
| Воздуховоды систем вентиляции | м.кв. | 160 | 480 | Размер воздуховодов (диаметр): 800-1200 мм Отметка уровня: от 8 до 12 м |
| Дезинфекция систем вентиляции*** |
| Дезинфекция воздуховодов | м.кв. | 50 |  |

Примечание:

* - Цена без учета стоимости обезжиривающего средства.

** - Цена на очистку воздуховодов содержащих пылевые отложения и жировые отложения.

*** - Цена без учета стоимости дезинфицирующего средства.